Analýza\_Voda 2009

Slabé a silné stránky

(SWOT - strengths, weaknesses, opportunities, and threats)

Slabé stránky

* Neúsporné vodovodní kohoutky
* Kohoutky často kapou
* Nezaznamenáváme spotřebu vody
* Sprchy nejsou vybaveny úspornými hlavicemi
* Teplá voda teče z kohoutků až po odpuštění
* Chybí jímka na dešťovou vodu
* Používáme čisticí prostředky, které nejsou šetrné k životnímu prostředí

Silné stránky

* Vlastní studna
* Škola je napojena i na vodovod
* Zkušební provoz solárního panelu na ohřev teplé vody
* Na toaletách splachovací systémy s možností diferenciovaného splachu
* Všechna voda tekoucí z kohoutků je ve škole pitná
* Zvláštní rozvod užitkové vody, která se využívá na zalévání školní zahrady
* Odpadní voda se odvádí do kanalizace
* Uklízečky a provozní zaměstnanci jsou informováni bezpečnostním pracovníkem o nebezpečných látkách, které do odpadu nepatří

Slabé a silné stránky

**Zapracováno do plánu 2009/2010**

**Zapracováno do plánu 2010/2011**

Slabé stránky

* **Neúsporné vodovodní kohoutky**
* Zpracování projektu *Proč a jak šetřit vodou* a následná prezentace na nástěnce školy, případně vývěsky obce **SPLNĚNO**
* Výroba informačních cedulek na toalety *Jak šetřit vodou* **SPLNĚNO**
* Oprava informačních cedulek na toalety *Jak šetřit vodou* **SPLNĚNO**
* Zjistit výši investic na výměnu současných vodovodních kohoutků za úspornější (WC, třídy) **SPLNĚNO**
* Předložení návrhu na výměnu současných vodovodních kohoutků za úspornější (WC, třídy) **SPLNĚNO**
* **Kohoutky často kapou**
* Kontrola kapajících kohoutků, zapojení více jedinců do kontroly **SPLNĚNO**
* Kontrola kapajících kohoutků, zapojení více jedinců do kontroly **PRŮBĚŽNĚ**
* **Nezaznamenáváme spotřebu vody**
* **Sprchy nejsou vybaveny úspornými hlavicemi**
* Návrh na rekonstrukci školních sprch **SPLNĚNO – bez následné realizace kvůli nedostatku financí**
* **Teplá voda teče z kohoutků až po odpuštění**
* **Chybí jímka na dešťovou vodu**
* **Používáme čisticí prostředky, které nejsou šetrné k životnímu prostředí**
* Zjištění současně používaných čisticích a mycích prostředků **SPLNĚNO plakát**
* Zjištění jejich vlivu na životní prostředí (zdroj: internet) **SPLNĚNO plakát**
* Návrh na používání čisticích prostředků, které jsou šetrné k životnímu prostředí **květen 2011**
* Osvěta v 1.- 3.třídách *Voda a my* **červen 2011**
* *Den Vody 2011 (22.3.)* s mottem*"Voda pro města: Reakce na výzvu měst"* **SPLNĚNO prezentace na nástěnce**

Silné stránky

* **Vlastní studna**
* **Škola je napojena i na vodovod**
* Exkurze Úpravny vody Klečůvka **SPLNĚNO 21.3.2011**
* **Zkušební provoz solárního panelu na ohřev teplé vody**
* **Na toaletách splachovací systémy s možností diferenciovaného splachu**
* **Všechna voda tekoucí z kohoutků je ve škole pitná**
* **Zvláštní rozvod užitkové vody, která se využívá na zalévání školní zahrady**
* **Odpadní voda se odvádí do kanalizace**
* Sběr informací na téma *Co* *nepatří do odpadní vody,* s následným poučením všech zaměstnanců a žáků školy **projekt, kvíz**
* Dokončení soutěžního kvízu pro žáky i zaměstnance *školy Co nepaří do odpadní vody?* **červen 2011**
* **Uklízečky a provozní zaměstnanci jsou informováni bezpečnostním pracovníkem o nebezpečných látkách, které do odpadu nepatří**